**제품명 :** **DV-3200-C (AI in the Box)**

**1. 기능 및 구성**

iNEX 솔루션 연동 AI in the BOX

IDIS 딥 러닝 분석(IDLA) 지원

최대 64개의 IP카메라를 IDLA로 분석 가능

2U 랙 타입

**2. 제 원**

지원 영상분석 : 아이디스 딥러닝 분석(IDLA)

- 객체 감지(차량, 자동차, 바이크), 객체 침입 감지, 객체 배회 감지, 객체 색상 검색, 객체 수량 검색, 객체 조합 검색

영상분석 방식 : 딥러닝 객체인식 영상 분석

영상분석 채널 수 : 64채널

지원 장치 : iNEX 솔루션

운영 체제 : Microsoft® Windows 10 Iot Enterprise

프로세서 : Intel® I7-10700, 2.9GHz

메모리 : DDR4 PC-25600, 32GB

SSD : 240G SSD (운영체제 전용)

영상분석 프로세싱 : NVIDIA A2000, 6GB

네트워크 연결 : 기가비트 이더넷 x 2

동작 온도 : 0°C ~ 40°C

동작 습도 : 0% ~ 90%

전원 입력 : 220VAC

전원 공급 장치 : 싱글 파워

전력 소비량 : 270W

인증 : FCC, CE, CB, UL, KC

형태 : 2U 랙 타입

외형 치수(W x H x D) : 482.6mm x 88mm x 523.5mm

무게 : 11.8kg